[image: image1.jpg]


БЛАНК ЗАКАЗА СИСТЕМЫ "СТРУНА+"

Россия, 142207, Московская область,

г. Серпухов, Борисовское ш., 60А, 
Тел/факс. +7 (495) 230-57-88 (многоканальный). 
www.azs-market24.ru, e-mail:info@azs-market24.ru
[image: image2.png]A3C



 
	Сведения о Заказчике

	Наименование
	

	Адрес
	

	Контактное лицо (ФИО должность)
	

	Тел./факс, e-mail
	

	Наименование объекта
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТОПЛИВО-НАЛИВНОЙ КОМПЛЕКС

1. Тип налива:

	Количество
	Верхний
	Нижний
	Комбинированный
	Прочее

	
	□
	□
	□
	

	
	
	
	
	


2. Датчик парковки:
	Индукционный
	Механический

	
	


3. Датчик предельного допустимого уровня:
	Вибрационный
	Оптический
	Объемный

	□
	□
	□


4. Тип исполнения:

	Правое
	Левое
	Двухстороннее

	□
	□
	□


5. Климатические условия:
	Наименование
	Значение

	Самая низкая температура, °С
	

	Самая высокая температура, °С
	


6. Характеристика продукта:
	№

п/п
	Наименование продукта
	Количество постов

	1
	Бензин
	

	2
	Дт
	

	3
	ТС
	

	4
	Прочее
	


7. Состав наливного поста:
	 Состав наливного поста
	Количество на комплекс

	7.1  Стояк наливной в составе с телескопическим наконечником
	…

	[image: image3.jpg]


Левый

(поставляется по умолчанию)
	Правый

(специальное исполнение)
	…

	7.2. Клапан отсекатель
	…

	7.3. Опорный каркас
	…

	7.4. Перекидной трап
	…

	7.5. Входная лестница
	…

	7.6 Модуль измерительный
	…

	Модуль измерительный вариант 1 (в комплекте: фильтр-газоотделитель, обратный клапан, дренажный трубопровод, клапана сброса повышенного давления, расходомер)
	…

	Модуль измерительный вариант 2 

(в комплекте: фильтр, обратный клапан,  расходомер)
	…

	Электрообогрев АСН 
	…

	Тип учета:
	

	Без учета
	…

	Объемный (объемный счетчик)
	…

	Массовый (косвенным методом: объемный счетчик + плотномер)
	…

	Массовый (прямым методом: кориолисовый расходомер)*
	…

	* укажите рекомендуемую марку расходомера
	…

	7.7. Насосный блок, входящий в состав АСН на базе насоса:
	…

	КМ 80-50-200Е-а    Q-50 м3/ч, H-40 м, N-11 кВт, для наземных резервуаров 
	…

	КМ 100-80-170Е-м    Q-100 м3/ч, H-25 м, N-11 кВт, для наземных резервуаров
	…

	КМ 100-80-160Е-м    Q-100 м3/ч, H-35 м, N-15 кВт, для наземных резервуаров
	…

	КМС 100-80-180Е    Q-60 м3/ч, H-35 м, N-15 кВт, для заглубленных резервуаров
	…

	1-АСВН-80АМ    Q-35 м3/ч H-25 м, N-11 кВт, для заглубленных резервуаров
	…

	Другой насос для АСН:

	- тип
	
	- производительность, м3
	…

	- мощность электродвигателя, кВт
	
	- напор, м
	…

	Существующие насосы, не входящие в состав поставляемого АСН:

	- тип
	
	- производительность, м3
	…

	- мощность электродвигателя, кВт
	
	- напор, м
	…

	Дополнительное насосное оборудование

	"Обвязка" насоса в комплекте: компенсатор перед насосом, компенсатор на выходе насоса, кран шаровой перед насосом, мановакуумметр, манометр, ответный фланец, поддон для сбора остатков н/пр.)
	…

	Электрообогрев насоса
	…

	Насосная станция  на базе насосного блока (только для температур до минус 40°С) 

состав: насосный блок + входной узел + комплект датчиков (температура подшипников, уровень в бачке охлаждения торцового уплотнения, давление на входе и выходе, доп. кнопка "СТОП", контроллер управления)
	…

	Насосная станция  в электрообогревающем кожухе АРКТИКА (для расположения при температуре до минус 60°С)
	…

	Резервный насос (или насосная станция)
	…

	Дополнительный фильтр грубой очистки перед насосом
	…

	Другое  оборудование (указать)
	…


	8. Покраска:

	Стандартный цвет (металлоконструкция, трап, стояк) – серый (краска: полимерцинк)
	…

	Дополнительная окраска 

- стояк

- модуль измерительный, каркас

- перекидной трап

- насосный блок

- входная лестница
	…

…

…

…

	Дополнительные требования к покраске (указать)
	…


	9. Дополнительное оборудование (опции):

	ПО "АРМ оператора налива слива" (для дистанционного управления процессом налива)
	
	Персональный компьютер с принтером
	…

	Дополнительный комплект ЗИП
	
	Комплект датчиков-сигнализаторов для контроля довзрывоопасных концентраций
	…

	Терминал ТС-002Ex (идентификация пользователей по пластиковым картам)
	
	Светофор (красный, зеленый)
	…

	Шлагбаум
	
	Стационарная площадка обслуживания автоцистерн (левая, правая или двухсторонняя)
	…

	Передвижная лестница для обслуживания автоцистерн
	
	Стационарная площадка обслуживания автоцистерн (левая, правая или двухсторонняя)
	…

	Дозатор ввода присадок
	
	
	…

	Другое оборудование (указать)
	
	
	…


	10. Дополнительные данные:

	Материальное исполнение продуктопровода
	…
	Количество наливных островков
	…

	Планируемое количество заказываемого оборудования
	…
	Количество наливных стояков, установленных на одном островке
	…

	Предлагаемые услуги
	Транспортировка и упаковка

	Проектирование
	…
	Самовывоз
	…

	Строительно-монтажные работы
	…
	Автотранспорт
	…

	Монтаж, шеф-монтаж
	…
	ЖД транспорт
	…

	Пуско-наладка
	…
	
	…

	Техническое обслуживание
	…
	
	


	11. Дополнительные требования к оборудованию:

	
	…


